ICS 65.020.20

B05

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ T—XXXX

高粱品种SSR分子标记法DNA指纹库构建规范

Standard for Construction of DNA Fingerprint Database of Sorghum Varieties Using SSR Molecular Marker

C点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2023.04.15

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位：由辽宁省农业科学院提出。

本标准主要起草人：李金红、陆晓春、朱振兴、丛玲、李政军、李丹、曲匡正、白春明、王春语、张丽霞、王平、高桎鑫、张世睿、王艺威。

本标准由辽宁省农业科学院高粱研究所负责解释。

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

标准归口管理单位通讯地址及联系电话：辽宁省农业农村厅，辽宁省沈阳市和平区太原北街2号，024-23447862。

标准起草单位通讯地址及联系电话：辽宁省农业科学院高粱研究所，辽宁省沈阳市沈河区东陵路84号，024-31029903。

高粱品种SSR分子标记法DNA指纹库构建规范

- 范围

本标准规定高粱品种SSR分子标记法DNA指纹库构建的术语、定义、原理、仪器、操作程序、和数据读取和DNA指纹构建。

本标准适用于高粱审定品种DNA指纹库图谱的采集。

# 2 规范性引用文件

# GB/T 3543.1-1995 农作物种子检验规程 总则

# GB/T 3543.2-1995 农作物种子检验规程 扦样

# 以上这两个文件在本文件应用中是必不可少。注明日期的引用文件，仅在注明日期的版本适用本文件；没有注明日期的引用文件，包括所有的修改单等最新版本适用于本文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 简单重复（simple sequence repeat，SSR)

由几个核苷酸（一般为1-6个）为重复单位聚集而成的长达几十至几百个碱基的串联重复序列。

3.2 引物（primer）

引物通常是人工合成的两段单链寡核苷酸序列，一段与靶区域一端的一条DNA模板链互补，另一段与靶区域另一端的另一条DNA模板链互补，在聚合酶链式反应(PCR)起始时，核酸聚合酶可由其3端开始合成新的核酸链，这样的寡核苷酸序列称为引物。

3.3核心引物 (core primer )

多态性、稳定性和重复性等综合特性好，并作为初步研究优先选用的一套引物。

3.4拓展引物(extended primer)

多态性、稳定性和重复性等综合特性较好，作为一套补充核心引物的引物。

3.5引物组合 (pannel)

利用不同颜色荧光标记扩增差异较小的片段或者相同颜色荧光标记扩增差异较大片段的一组引物。

3.6聚合酶链式反应 (Polymerase chain reaction，PCR)

是利用一段DNA为模板，在DNA聚合酶和核苷酸底物共同参与下，将该段DNA扩增至足够数量，以便进行分析。

3.7琼脂糖电泳（Agarose gel Electrophoresis ）

琼脂糖电泳是以琼脂糖为支持介质分离不同大小的DNA或RNA的一种电泳方法。

3.8聚丙烯酰胺电泳 （Polyacrylamide Gel Electrophoresis,PAGE）

聚丙烯酰胺电泳是以聚丙烯酰胺凝胶作为支持介质的一种常用电泳技术，用于分离蛋白质和寡核苷酸。

3.9毛细管电泳（Capillary Electrophoresis，CE）

毛细管电泳是指以弹性石英毛细管为分离通道，以高压直流电场为驱动力，根据供试样品中各组分之间的淌度和行为差异而实现分离的一种方法。

3.10 SSR 指纹数据对比平台(SSR fingerprint blast platform)

采用SSR分子标记的标准化方法对品种标准样品等位基因进行检测，并运用计算机数据库技术和网络信息技术所构建的审定品种分子数据信息的检索比对载体。

4 缩略语

CTAB:十六烷基三甲基溴化铵（cetyltrimethylammonium bromide）

DNA:脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid）

bp：碱基对（base pair）

PCR: 聚合酶链式反应（polymerase chain reaction）

PAGE:聚丙烯酰胺凝胶电泳（polyacrylamide gel electrophoresis）

CE：毛细管电泳（Capillary Electrophoresis）

Taq 酶:耐热DNA聚合酶（Taq-DNA polymerase）

TEMED:四甲基乙二胺 （Tetramethylethylenediamine）

APS:过硫酸铵（Ammonium persulfate）

5原理

5.1 PCR原理:

PCR原理在DNA 双链高温下变性、解旋、形成单链DNA；然后单链与人工合成的引物链以共价键的形式与模板DNA结合；最后在DNA聚合酶的催化作用下，引物沿单链模板延伸为双链DNA,实现DNA的扩增。

5.2毛细管电泳原理:

荧光毛细管电泳是SSR 检测技术一种高通量的SSR 检测技术，它以毛细管作为通道，在高压直流电压作用下，不同大小片段的DNA分子的在毛细管内按一定速度移动和分离，从而形成电泳。

5.3高粱品种DNA指纹原理

高粱的不同品种基因组存在可以稳定遗传的、具有重复次数差异的简单序列重复（SSR）。这种差异可以通过抽取具有代表性的检测样品提取DNA，利用SSR引物进行PCR扩增和毛细管电泳获得高粱品种DNA指纹。

5.4毛细管电泳的引物设计和分组的原则

组内不同颜色荧光用以区分相同片段大小的引物；组内同色荧光引物的扩增产物差异须在100bp 以上。引物共分为4组：LNG1组中引物编号LN01-LN08；LNG2 组中引物编号LN09-LN17，LNG3 组中引物编号LN18-LN26；LNG4 组中引物编号LN27-LN36。

6 检测方案

6.1总则

不同高粱品种的基因组存在能够稳定遗传的、不同重复次数的SSR，这种由SSR引起的差异可以通过抽取代表性样品进行DNA提取、PCR扩增和电泳检测扩增产物的大小进行区分。

引物组设置时根据组内PCR产物相差小于30bp，引物可添加不同荧光标记；组内PCR产物相差大于30bp，引物可加上同色荧光标记。多态性高的引物尽量放在同一引物组里。

6.2 样品

30株2叶1心时的幼嫩叶片等量混合或30粒饱满无病虫害的种子混合取样，3次重复。

6.3 引物

利用带有FAM、ROX、HEX三个不同荧光标记的36个SSR引物分成4个引物组，LNG1、LNG2、LNG3和LNG4，用于构建高粱DNA 指纹图谱，其中LNG1和LNG2中为核心引物（附表A），LNG3和LNG4为扩展引物（附表B）。

6.4检测平台

高粱品种的DNA 指纹通过荧光毛细管电泳平台（ABI3730XL）进行分析。

7 试剂和溶液配制

7.1 试剂

7.1.1 DNA提取

EDTA-Na2·2H2O（乙二胺四乙酸二钠）、Tris（三羟甲基氨基甲烷）、NaCl（氯化钠）、CTAB（十六烷基三乙基溴化铵）、氯仿（三氯甲烷）、异丙醇、乙醇、RNaseA。

7.1.2 PCR扩增

DNA 模板、primer、2×mix Tag 酶、dd H2O。

7.1.3电泳

7.1.3.1 琼脂糖电泳

琼脂糖、核酸染料指示剂(Goldview)。

7.1.3.2 聚丙烯酰胺电泳：

聚丙烯酰胺凝胶原液、TBE 溶液、Tris 、DNA Marker pBR322 DNA、Boric Acid（硼酸） 、APS（过硫酸铵） 、TEMED（四甲基乙二胺） 、AgNO3(硝酸银)、NaCl（氯化钠）、NaOH（氢氧化钠）、NaHCO3（碳酸氢钠）、甲醛、尿素。

7.1.3.3 荧光毛细管电泳

LIZ500 分子量内标、去离子甲酰胺、电泳缓冲液。

7.2 溶液配制 见附录3

8 仪器设备

8.1 DNA 提取

高速冷冻研磨仪、高速冷冻离心机、紫外分光光度计、高压灭菌锅、超纯水制备仪、磁力搅拌器、微量移液器、pH计、通风橱、金属浴、制冰机、-80℃冰箱。

8.2 PCR 扩增

PCR扩增仪。

8.3电泳

8.3.1 琼脂糖电泳

电泳仪、水平电泳槽及制胶附件、凝胶成像系统。

8.3.2 PAGE 电泳

垂直电泳槽及制胶附件、高压电泳仪、水平摇床、胶片观察灯、尼康2000相机。

8.3.3毛细管电泳

PCR仪或金属浴、ABI3730XL

9操作程序

9.1 样品准备

9.2 DNA提取 （改良 CTAB 法）

9.2.1  挑选30粒饱满无病害的种子进行混合取样或进行水培育苗，当植株长至2叶1心时选取等量叶片约 0.2g混合取样 ，置于离心管，组织研磨仪低温下研磨成粉末，-80℃保存

9.2.2  样品融化前加入1mL 65℃中预热CTAB提取液，颠倒混匀后置于金属浴， 65℃ 30min，每隔10min颠倒混匀。

9.2.3  室温下加入0.7ml氯仿，剧烈混匀， 12000rpm离心5min，取上清液转移至灭菌后的1.5ml离心管中。加入0.5ml氯仿，混匀。

9.2.4  12000rpm离心10min，取上清液至1.5ml离心管中。等体积加入-20℃预冷的异丙醇，轻轻混匀，此时离心管中出现肉眼可见的白色絮状沉淀。

9.2.5  -20℃置于20min，12000rpm 离心10min，弃上清。

9.2.6  加入1ml预冷的75%酒精，轻摇使沉淀漂浮，12000rpm 离心3min。

9.2.7  重复上一步骤，弃上清。

9.2.8  短暂离心并用移液枪吸出残留酒精，放到超净工作台上风干至DNA完全透明时，加入去 RNaseA的灭菌水150ml，DNA充分溶解后置于37℃温育 30min。

9.2.9  琼脂糖凝胶电泳检测是否存在RNA污染，若无RNA 污染利用紫外分光光度计检测 DNA 的浓度和质量。当260/280的比值在1.8-2.0时表示DNA无污染，若260/280的比值低于1.8表示有蛋白质的污染；若260/280的比值高于2.0表示有RNA的污染。将质量合格的DNA 样品稀释成100ng/ul 并保存至-20℃备用。

9.3 PCR扩增

9.3.1 PCR反应体系

PCR反应体系(10uL)：2×mix Tap 5uL、Primer-F（10um）0.5uL、Primer-R（10um）0.5uL、DNA模板1uL、dd H2O 3uL。

9.3.2 PCR反应程序

PCR 反应程序：

94℃ 3min

94℃ 30s

56℃ 30s	31cycles

72℃ 30s

72℃ 5min

9.4.毛细管电泳检测

9.4.1 变性

（1）根据引物特性，需要SSR分子标记采用多重引物组合进行电泳，根据预先确定的引物组合，选择同一组内不同引物的PCR扩增产物各5uL充分混合均匀。

（2）在96孔板孔依次加入2μL PCR混合产物、 0.1 l LIZ500 分子量内标和9.9 l去离子甲酰胺。

（3）在PCR仪上95℃变性5 min,取出立即置于冰上，冷却10 min以上。瞬时离心10 s后供备用。

9.4.2 电泳

将装有样品的微孔板放置于样品架基座上，打开数据收集软件，按照毛细管电泳仪使用手册进行操作。电泳仪将自动运行参数，并保存电泳原始数据文件。电泳时，若96孔板有空孔，需在空孔里添加电泳液，防止毛细管损坏。

10 数据分析

为了获得一致的比对结果，需要通过规定程序进行数据分析。毛细管电泳在等位基因范围内其引物的特异峰呈现为稳定的、尖锐的峰型，若位点为纯合，则显示为单峰；若位点为杂合，则显示为双峰。由于引物扩增表现不同、引物不对称扩增、试验条件干扰等因素，毛细管电泳也可能出现除稳定的、尖锐的峰型以外的不同状况峰型，这种情况一般以峰高为主、兼顾峰型的原则进行甄别、过滤处置。

10.1 （n+1）峰：在同一位置出现两个相差1 bp左右的峰，成为单峰。

10.2  连续多峰：即峰高递增或峰高接近的相差一个重复序列的连续多个峰，应视为单峰，取其 最右边的峰，峰高值为连续多个峰的叠加值。

10.3 pull-up峰(连带峰）：在某一个位置某种荧光的峰值较高进而在同一位置出现其他颜色荧光，应先消除干扰后再进行分析。

10.4 多个特异峰：峰高值只采集位于最前端的两个峰，其他峰不采集。

10.5 高低峰：设定一定阈值，对于低于阈值的峰不采集。

11数据读取

电泳后将原始数据文件导出，采用数据分析软件进行数据分析。

11.1设置参数

在分析软件中设置分子量内标、不同panel及不同panel中的相应引物Bin值。

11.2导入原始数据文件

将原始数据文件导入分析软件，选择相应的panel、Bin质量控制参数等进行数据分析。

11.3甄别过滤处置数据

首先校正不同电泳板间的数据偏差，再读取扩增产物大小。若校正后的特异峰落入Bin值内，可直接读取扩增产物大小；若大多在Bin值外，可将其整体平移，尽量使峰落入设定的Bin范围后再读取数据。

12品种DNA指纹

引物按照A、B、C…Z、AA 、AB…AN等顺序进行编号（字母F、I、O和I未计入编号）；同时将每对SSR引物扩展的片段按照分子量从小到大的原则进行编号即01、02、03…，并记录各个引物对每个品种扩增片段的编号，经过不同引物对每个品种的DNA进行扩增后将会形成由一系列字母和阿拉伯数据组成编号，这些独特的代号形成了该品种的SSR指纹图谱代码。利用二维码生成器软件Dlabel对每个品种进行编码，将品种名称、来源、指纹图谱代码等信息一并录入，生成高粱品种的二维条码（附件1）。

附录1（核心引物表）

| Group | Number | Fluorescent | Name | Chr | Forword Primer 5'-3' | Reverse Primer 5'-3' | Variation range range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG1 | LN01 | FAM | aSSR9337 R9337 | Sb10 | ACCTCGTGGAAACCGAAG | TCTGGCTCCCATTCCATT | 89-113 |
| LNG1 | LN02 | FAM | ZW-Chr8-6 | Sb08 | AGGAGAATGCTTGCCTGG | TTCCGGTACCTCAATCGC | 118-205 |
| LNG1 | LN03 | FAM | ZW-Chr1-14 | Sb01 | AGCACGATGAAACGGATC | CATACAGGCTTCGTCAGT | 225-255 |
| LNG1 | LN04 | FAM | SSR8353 | Sb09 | TCGGAAGTGACGCGATTA | ATTTTGTTCCGGGTGTGG | 292-323 |
| LNG1 | LN05 | ROX | LN-SBKAFGK1 | Sb05 | AGCATCTTACAACAACCAAT | CTAGTGCACTGAGTGATGAC | 122-141 |
| LNG1 | LN06 | ROX | SSR6208 | Sb06 | TCTAACCGAGTGCGTGGTAA | TTTGTTGAGCATTCATGTGG | 117-146 |
| LNG1 | LN07 | HEX | aSSR5239 | Sb05 | GATTTGCTTCGCCATTTG | GAGCTCGTCCTCCATCTTG | 141-157 |
| LNG1 | LN08 | HEX | dSSR9091 | Sb10 | CCTCGCACCAAAATCACA | GGGCCAATATGCAAGGAG | 432-455 |
| LNG2 | LN09 | FAM | aSSR4751 | Sb05 | GCAACCACCATTTCCCTT | ACTCGTCCATGGCTGCTT | 96-117 |
| LNG2 | LN10 | FAM | GPSB089 | Sb01 | ATCAGGTACAGCAGGTAGG | ATGCATCATGGCTGGT | 161-179 |
| LNG2 | LN11 | FAM | TXP481 | Sb07 | CCAGGAGATGCCAGAAGTGT | GCATAAAACATTTGGAAACTCAAA | 206-223 |
| LNG2 | LN12 | FAM | SSR5874 | Sb06 | TTCAGAGGTCCTGCGACA | GCAGCTTGCTGGGTTGTA | 278-308 |
| LNG2 | LN13 | ROX | SSR6957 | Sb08 | TCCAGCTGCTTCTGCAAC | ACTGCTGATCGATGCTGG | 154-177 |
| LNG2 | LN14 | ROX | SSR445 | Sb01 | GAACCAAGTAAGCGACCCAG | AGCTCCGAGACAAGGTCATC | 241-268 |
| LNG2 | LN15 | HEX | TXP010 | Sb09 | ATACTATCAAGAGGGGAGC | AGTACTAGCCACACGTCAC | 128-155 |
| LNG2 | LN16 | HEX | SSR6787 | Sb07 | TCATCACTCACCTCACCACA | CTAGCAGCCTAGCTGTGTCG | 235-254 |
| LNG2 | LN17 | HEX | SSR1522 | Sb02 | TGATGTCGAAGTGCACGA | ATGCTCAAGGAGGCCAAG | 299-318 |

附录2(扩展引物表)

| Group | Number | Fluorescent | Name | Chr | Forword Primer 5'-3' | Reverse Primer 5'-3' | Variation range range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG3 | LN18 | FAM | SSR2366 | Sb02 | ACGCATGCAGCTCATCA | GCAAGGGGCAGAGTTGTT | 90-113 |
| LNG3 | LN19 | FAM | TXP430 | Sb02 | AGTATTTGCCGCTGGTGAAG | TCTCGATTTCGACAGGCTTT | 154-173 |
| LNG3 | LN20 | FAM | TXP424 | Sb03 | GCATCTGTAAGTTGCCACCA | ACAGCTGCACTCCAGGATTT | 221-245 |
| LNG3 | LN21 | FAM | dSSR2042 | Sb02 | TCGTCGTCGGTTACGAGA | CCGAAAAAGCCTACACGG | 335-363 |
| LNG3 | LN22 | ROX | SSR8760 | Sb10 | GCCCCATCTTTGTTTCCA | GGACGTTCTTGCATGCTG | 152-177 |
| LNG3 | LN23 | ROX | TXP99 | Sb07 | CACAAAGGCACCGAACAAAAC | CAGAGGCCGAGGACGAG | 252-293 |
| LNG3 | LN24 | HEX | LN-TXP65 | Sb05 | CACGTCGTCACCAACCAA | GTTAAACGAAAGGGAAATGGC | 121-140 |
| LNG3 | LN25 | HEX | TXP494 | Sb03 | CGTCCTCGTCTCCTTCGTC | GCATGTTCAGGAGAGCATCA | 200-229 |
| LNG3 | LN26 | HEX | SSR2744 | Sb03 | AATACTGAAACCCGGCCA | GACGTGCCATGCATGTTT | 241-257 |
| LNG4 | LN27 | FAM | aSSR7739 | Sb08 | CCGATCCATCCATCGAAT | CAGCAACAGACGACCCAT | 94-119 |
| LNG4 | LN28 | FAM | LN-TXP021 | Sb04 | GAGCTGCCATAGATTTGGTCG | ACCTCGTCCCACCTTTGTTG | 164-195 |
| LNG4 | LN29 | FAM | TXP7 | Sb02 | ACATCTACTACCCTCTCACC | ACACATCGAGACCAGTTG | 219-241 |
| LNG4 | LN30 | FAM | SSR2300 | Sb02 | AGTGCCCATTGATCCAGC | AGGCCAAGAGCCCAAGAT | 272-291 |
| LNG4 | LN31 | ROX | SB596 | Sb01 | GTACCAGGAGAGGCTGCTCAACAT | GGCTTGGCTCTTGCACTAGATGAT | 168-179 |
| LNG4 | LN32 | ROX | SB2507 | Sb04 | CTTTCTCTCTCCACCTTTTCACGC | GGTGTGGATTCTCTGAGGTTTGCT | 239-283 |
| LNG4 | LN33 | ROX | LN-cSSR567 | Sb01 | GGTCACGTGGCTGTAAAGG | GTGGGTTTTGCCATGTGA | 321-341 |
| LNG4 | LN34 | HEX | SB868 | Sb01 | CTCATCAGGCTAAAATGATCACCG | ATCGAGCACCTGAAACATGAAACA | 119-153 |
| LNG4 | LN35 | HEX | TXP015 | Sb05 | CACAAACACTAGTGCCTTATC | CATAGACACCTAGGCCATC | 199-225 |
| LNG4 | LN36 | HEX | LN-TXP289 | Sb09 | AAGTGGGGTGAAGAGATA | CTGCCTTTCCGACTC | 268-303 |

附录3（试剂配制）

A.1 DNA提取

A.1.1 0.5mol/L EDTA

称取186.1g EDTA 溶于800ml水中，加NaOH调节PH=8,使溶液完全溶解，加水定容1000ml。高压灭菌后待用。

A.1.2 1M Tris-HCl

称取Tris 60.5 5溶于适量的蒸馏水中，加HCl调至PH=8，定容至500毫升，高压灭菌后

备用。

A1.3 CTAB提取液

分别称取NaCl 81.8g和CTAB 20g烧杯中， 0.5mol/L EDTA 40ml，1M Tris-HCl 100ml，加入适量无菌水，65℃溶解后定容至1000mL，高压灭菌后备用。

A2 primer

用TE 缓冲液（PH=0.8)将正反引物分别稀释成工作浓度10 uM。

A3聚丙烯酰胺电泳

A3.1 5xTBE

称取Tris 54g, Boric Acid 27.5g，EDTA-Na2 4.65g，加入ddH2O搅拌溶解后定容至1000ml，pH调为8.0

A3.1  0.5xTBE

量取100ml 5xTBE，加入900ml的ddH2O，充分混用备用。

A3.2  10%APS(过硫酸铵)

称取1gAPS，置于50ml烧杯中；加入约8ml的ddH2O,充分溶解后定容至10ml；4℃保存（保存时间为2周，超过期限过硫酸铵将会失去催化作用）

A3.3变性聚丙烯酰胺凝胶

尿素6g 、30%丙烯酰胺凝胶原液20mL、1xTBE 8ml、ddH2O 52ml、10%APS  880ul、TEMED 66uL。

A4 染色液

称取AgNO30.5g，蒸馏水溶解并定容至500mL,棕色瓶室温保存备用。

A5显色液

称取NaOH10g、NaHCO3 0.2g、置于1L 烧杯中，加入约800ml的ddH2O，充分溶解后加入37%甲醛溶液5mL，定容至1L，室温保存备用。

_______________________________